O objetivo deste documento é consolidar informações sobre recursos de hardware, software básico, ferramentas, componentes corporativos e demais configurações do Ambiente Computacional do Banco do Nordeste.

# CONFIGURAÇÃO GERAL DO AMBIENTE COMPUTACIONAL

RECURSOS			DESCRIÇÃO	TIPO / / QUANTIDADE
AMBI ENTE OPERACIONAL MAINFRAME / *exceto o campo quantidade, as demais características são para cada mainframe
	C OMPONENTES DE HARDWARE
Quantidade		Quantidade de / computadores / mainframe utilizados pelas aplicações.		02 (dois)
Fabricante		Fabricante do computadormainframe.		IBM
Modelo		Modelo do computador mainframe.		Z13
Tipo		Tipo do computadormainframe.		2964-N30-507
Capacidade		MSUs		552

		MIPs		4.471
Processadores		CP		7
		zIIP		5
		ICF		2
		IFL		2
Memória Real		Gigabytes		512
Canais		FICON Express8		60
		IQD (hipersockets)		1
		OSA Express 5S 1000/T
Placas OSA (Open System / Adapter)				10
		OSA Express 5S 10 Gbe		4
Placas de
Criptografia		CRYPTO Express 5S		4

				PARTIÇÕES LÓGICAS

IDENTIFICA / ÇÃO					FUNCIONALIDADE

Sysplex de / Produção	BNBPR D1				Ambiente de processamento de sistemas em produção / no Site Primário.

	S2ZOS P01				Ambiente de processamento de sistemas em produção

S1SYPP01					no Site Secundário.
	S1CFC P01				Partição de Coupling Facility no Site Primário.

	S2CFC P01				Partição de Coupling Facility no Site Secundário.

BNBHOM1	Ambient e destinado à homologação de programas, rotinas e / sistemas no / Site Primário .

S2ZOST01	Ambient e destinado a testes integrados de programas, rotinas e / sistemas no Site Secundário.

Sysplex de	BNBDE S1				Ambiente destinado ao desenvolvimento de programas,

Desenvolvimen / to					rotinas e sistemas no Site Primário.
					Ambiente destinado ao desenvolvimento de
DESENS	BNBDE S2				programas, rotinas e sistemas no Site Secundário.

	BNBCF01			Partição de Coupling Facility no Site Primário.
	BNBCF02			Partição de Coupling Facility no Site Secundário.
	BNBSUP1			Ambiente destinado a testes,instalações e atualizações
Sysplex de Suporte				de novos produtos no Site Primário.
	BNBSUP2			Ambiente destinado a testes,instalações e atualizações
SUPS				de novos produtos no Site Secundário.
	BNBCF03			Partição de Coupling Facility no Site Primário.
	BNBCF04			Partição de Coupling Facility no Site Secundário.
S2SAPD01	Ambiente destinado a camada de dados da solução de SAP / Desenvolvimento no Site Secundário.
S2SAPT01	Ambiente destinado a camada de dados da solução de SAP de Testes / Integrados no Site Secundário.
S2SAPP01	Ambiente destinado a camada de dados da solução de SAP de / Produção no Site Secundário.

		COMPONENTES DE SOFTWARE
			SISTEMA OPERACIONAL
Identificação			Identificação do sistemaoperacional.			z/OS
Fabricante			Fabricante do sistemaoperacional.			IBM
Versão e release			Versão e release do sistema operacional.			1.12
			 SDSF /  RACF
Outros Produtos Fornecidos			 RMF
junto ao Sistema			 InfoPrint Server
Operacional			 DFSORT /  Rmm /  HSM
	G ERENCIADOR DE BANCO DE DADOS
Identificação			DB2 UDB for z/OS
Fabricante			IBM
Versão e release			10.1
		SOFTWARRE DE INTEGRAÇÃO
						InfoSphere Classic
Identificação			Identificação do software / Integração			Federation Server f or z/OS
Fabricante			Fabricante do software			IBM
Versão e release			Versão e release do software			9.5
		GERENCIADOR DE ARQUIVOS
Identificação			Identificação do software de			VSAM (Virtual Storage
			gerenciamento de arquivos.			Access Method)
Fabricante			Fabricante do software de gerenciamento de arquivos.			IBM
Versão e release			Versão e release do software de / gerenciamento de arquivos.			1.12

		TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS
Identificação			Identificação do software / Integração / / Troca de arquivos	Connect Direct

Fabricante			Fabricante do software	IBM
Versão e release			Versão e release do software	5.1.1

	GERENCIADOR DE TRANSAÇÕES ON-LINE
Identificação			Identificação do software de	CICS TS
			gerenciamento de Transações Online.
Fabricante			Fabricante do software de gerenciamento de Transações Online.	IBM
Versão e release			Versão e release do software de gerenciamento de Transações Online.	3.2
	PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
Identificação			Identificação do software de escalonamento de Job’sBatch’s.	CONTROL-M
Fabricante			Fabricante do software de escalonamento de Job’sBatch’s.	BMC
Versão e release			Versão e release do software de escalonamento de Job’sBatch’s.	8.0.03
	GERENCIADOR DE MENSAGENS
Identificação			Identificação do software de	WebSphere MQ for
			gerenciamento de mensagens.	z/OS
Fabricante			Fabricante do software de gerenciamento de mensagens.	IBM
Versão e release			Versão e release do software de gerenciamento de mensagens.	7.1.0

Identificação			Identificação do software de	MSMQ - Microsoft
			gerenciamento de mensagens.	Message Queue
Fabricante			Fabricante do software de gerenciamento de mensagens.	Microsoft
Versão e release			Versão e release do software de	3.0

		gerenciamento de mensagens.

	PR OTOCOLO DE COMUNICAÇÃO (I)

		Identificação do protocolo de			z/OS Communications
Identificação		comunicação, utilizado pelos aplicativos.			Server TCP/IP

Fornecedor		Fornecedor do protocolo de comunicação.			IBM

Versão e release		Versão e release do software de gerenciamento de mensagens.			1.12
	PRO TOCOLO DE COMUNICAÇÃO (II)
		Identificação do protocolo de			z/OS Communications

Identificação		comunicação, utilizado pelos
		aplicativos.			Server SNA (VTAM)

Fornecedor		Fornecedor do protocolo de comunicação.			IBM

Versão e release		Versão e release do software de gerenciamento de mensagens.			1.12

	SE RVIDOR DE APLICAÇÕES JAVA

Identificação		Identificação do servidor de aplicação			Websphere Aplicattion
		Java, utilizado pelos aplicativos.			Server for z/OS
Fornecedor		Fornecedor do protocolo de comunicação.			IBM

Versão e release		Versão e release do software de gerenciamento de mensagens.			7.0 e 8.5

	CO NECTOR WEBSPHERE PARA CICS
Identificação		Identificação do servidor de aplicação / Java, utilizado pelos aplicativos.			CICS Transaction / Gateway

Fornecedor		Fornecedor do protocolo de comunicação.			IBM

Versão e release		Versão e release do software de gerenciamento de mensagens.			8.1.0

S OFTWARE DE STACK DE FITAS
Identificação			STACK
Fornecedor			GFS
Versão e release			1.8.1
SOFTWARE DE ETL (EXTRACT, TRANSFORMATION E LOAD)
Identificação			File-Aid
Fornecedor			CompWare
Versão e release			10.2
LI NGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
Identificação			Identificação da linguagem.		Easytrieve
Fornecedor			Fornecedor do produto.		CA
Versão e release			Versão e release da linguagem de programação.		6.1.0

Identificação			Identificação da linguagem.		Enterprise COBOL for / z/OS
Fornecedor			Fornecedor do produto.		IBM
Versão e release			Versão e release da linguagem de programação.		4.2.0

Identificação			Identificação da linguagem.		Cobol RunTime
Fornecedor			Fornecedor do produto.		IBM
Versão e release			Versão e release da linguagem de programação.		6.0.1
				MONITORES
Identificação			ITCAM for SOA
Fornecedor			IBM
Versão e release			7.1.1

Identificação do
produto			SYSVIEW
Fornecedor			CA
Versão e release			14.0
			 CA Sysview Performance Management

	 CA Sysview Realtime Performance Managemen Option for / CICS /  CA Sysview Realtime Performance Managemen Event
Produtos Agrupados	Capture Option /  CA Sysview Realtime Performance Managemen Option for / WebSphere MQ /  CA Sysview Realtime Performance Managemen Option for / TCPIP

Identificação do / produto	NETMASTER

Fornecedor	CA
Versão e release	12.1
	 CA NetMaster™ Network Management for SNA
Produtos Agrupados	 CA NetMaster™ Network Management for TCP/IP CA NetMaster™ File Transfer Management  CA NetMaster™ Network Automation

Identificação do / produto	VANTAGE

Fornecedor	CA
Versão e release	12.6 /  BrightStor® CA-Vantage™ Storage Resource Manager / Client Access Option /  CA Vantage™ Storage Resource Manager Automation

Produtos Agrupados	Option / CA Vantage™ Storage Resource /  Manager /  CA Vantage™ Database Option /  CA Vantage™ Storage Resource Manager Interface for USS

Identificação do
produto	INSIGHT FOR DB2
Fornecedor	CA
Versão e release	17.0
	 CA Detector® for DB2 for z/OS
Produtos Agrupados	 CA Insight Database Performance Monitor for DB2 for z/OS /  CA Plan Analyzer® for DB2 for z/OS CA Subsystem Analyzer for DB2 for /  z/OS

Identificação do
produto	CMDB
Fornecedor	CA
Versão e release	2.0 /  CA CMDB Connector for z/OS
Produtos Agrupados

			TAPE LIBRARY
Quantidade			Quantidade de dispositivo	02 (dois)
Fabricante			Fabricante do dispositivo	IBM
Modelo			Modelo do dispositivo	IBM 3584 – L23
			CARTUCHOS
Quantidade			Quantidade de dispositivo	1650 (mil seiscent os e cinquenta)
Fabricante			Fabricante do dispositivo	IBM
Modelo			Modelo do dispositivo	IBM 3592 – JC
			CONECTIVIDADE – REDE
		COM UTADOR (SWITCH) DE NÚCLEO
Quantidade			Quantidade de comutadores (switches) de núcleo de redes locais.	02 (dois)
Fabricante			Fabricante dos comutadores (switches) de núcleo de redes locais.	CISCO
Modelo			Modelo dos comutadores (switches) de núcleo de redes locais.	WS-C6509
Tecnologia			Tecnologia dos comutadores / (switches) de núcleo de redes	Fast Ethernet / Gigabit
			locais.	Ethernet / Ten Gigabit

Quantidade			Quantidade de comutadores (switches) de núcleo de redes locais.	02 (dois)
Fabricante			Fabricante dos comutadores (switches) de núcleo de redes locais.	CISCO
Modelo			Modelo dos comutadores (switches) / de núcleo de redes locais.	Nexus 7018
Tecnologia			Tecnologia dos comutadores / (switches) de núcleo de redes	Fast Ethernet / Gigabit
			locais.	Ethernet / Ten Gigabit

Quantidade			Quantidade de comutadores (switches) de núcleo de redes locais.	02 (dois)
Fabricante			Fabricante dos comutadores (switches) de núcleo de redes locais.	CISCO

Modelo			Modelo dos comutadores (switches) de núcleo de redes locais.	Nexus 7010

Tecnologia			Tecnologia dos comutadores / (switches) de núcleo de redes	Fast Ethernet / Gigabit
			locais.	Ethernet / Ten Gigabit
			FIREWALL
Quantidade			Quantidade de dispositivo de controle de tráfego entre redes.	2

Fabricante			Fabricante do dispositivo de controle de tráfego entre redes.	CISCO

Modelo			Modelo do dispositivo de controle de tráfego entre redes.	PIX 525
			ACESSO REMOTO
			Quantidade de dispositivo de Virtual
Quantidade			Private Network IP Security (VPN IPSEC).	4
Fabricante			Fabricante do dispositivo de VPN / IPSEC	CISCO
Modelo			Modelo do dispositivo de VPN IPSEC	ASA 5520

			Quantidade de dispositivo de Virtual
Quantidade			Private Network IP Security (VPN IPSEC).	2
Fabricante			Fabricante do dispositivo de VPN / IPSEC	CISCO
Modelo			Modelo do dispositivo de VPN IPSEC	ASA 5545

			Quantidade de dispositivo de
			Secure
Quantidade			Socket Layer Virtual Private / Network / (SSL VPN)	2
Fabricante			Fabricante do dispositivo de SSL VPN.	CITRIX
Modelo			Modelo do dispositivo de SSL VPN.	Netscaler 7000

			Quantidade de dispositivo de Secure
Quantidade			Socket Layer Virtual Private / Network / (SSL VPN)	2
Fabricante			Fabricante do dispositivo de SSL VPN.	CITRIX
Modelo			Modelo do dispositivo de SSL VPN.	Netscaler 7500
			REDE SEM FIO (WIRELESS)
Quantidade			Quantidade de dispositivos de pontos de acesso à rede sem fio.	15
Fabricante			Fabricante do dispositivo de pontos de acesso à rede sem fio.	CISCO
Modelo			Modelo do dispositivo de pontos de acesso à rede sem fio.	AIRONET 1100

			Quantidade de dispositivo de
Quantidade			gerenciamento centralizado da rede sem fio	1
			Fabricante do dispositivo de
Fabricante			gerenciamento centralizado da rede sem fio	CISCO
			Modelo do dispositivo de
Modelo			gerenciamento centralizado da rede	Wireless LAN Solution
			sem fio.	EE 2.13
		COMUTA DOR (SWITCH) DE ACESSO EXTERNO
			DMZ Front-End
Quantidade			Quantidade de comutadores	02 (dois)

	(switches) de acesso de redes locais.

Fabricante	Fabricante dos comutadores (switches) de acesso de redes locais.	CISCO
Modelo	Modelo dos comutadores (switches) / de acesso de redes locais.	Catalyst 2960

	Tecnologia dos comutadores	Ethernet / Fast
Tecnologia	(switches) de acesso de redes locais.	Ethernet / Gigabit Ethernet
Versão de Software	Versão do software dos / comutadores / (switches) de acesso de redes	12.1(22)EA4 ou
	locais.	12.0(5.2)XU
	Quantidade de portas com interface
	RJ-45, para cabos UTP, categoria 5	24 (vinte e quatro) ou
Interfaces 10/100Base-TX	enhanced, 10/100Base-TX,
	ethernet,full duplex, instaladas em cada comutador (switch).	12 (doze) interfaces.
	Quantidade de portas com interface
	RJ-45, para cabos UTP, categoria 5	0 (zero) ou 02 (duas)
Interfaces 1000Base-T	enhanced, 1000Base-T, ethernet,full	interfaces, conforme
	duplex, instaladas em cada comutador	modelo do
	(switch).	equipamento.
	DMZ Back-End
Quantidade	Quantidade de comutadores (switches) de acesso de redes locais.	01(hum)
Fabricante	Fabricante dos comutadores (switches) de acesso de redes locais.	CISCO
Modelo	Modelo dos comutadores (switches) de acesso de redes locais.	WS-2950T
	Tecnologia dos comutadores	Ethernet / Fast
Tecnologia	(switches) de acesso de redes locais.	Ethernet / Gigabit Ethernet

Versão de Software		Versão do software dos / comutadores / (switches) de acesso de redes locais.	12.1(19)EA1C

		Quantidade de portas com interface
		RJ-45, para cabos UTP, categoria 5	24 (vinte e 9uarto)

Interfaces 10/100Base-TX		enhanced, 10/100Base-TX,
		ethernet,full duplex, instaladas em cada comutador (switch).	interfaces

		Quantidade de portas com / interface / RJ-45, para cabos UTP, categoria 5

Interfaces 1000Base-T		enhanced, 1000Base-T, ethernet,full / duplex, instaladas em cada / comutador (switch).	02 (duas) interfaces

COMUT		ADOR (SWITCH) DE ACESSO AOS PAR CEIROS
Quantidade		Quantidade de comutadores (switches) de acesso de redes locais.	02 (dois)

Fabricante		Fabricante dos comutadores (switches) de acesso de redes locais.	CISCO
Modelo		Modelo dos comutadores (switches) de acesso de redes locais.	Catalyst 2960

Tecnologia		Tecnologia dos comutadores / (switches) de acesso de redes	Ethernet / Fast

		locais.	Ethernet
Versão de Software		Versão do software dos / comutadores / (switches) de acesso de redes locais.	12.0(5.1)XP

		Quantidade de portas com / interface / RJ-45, para cabos UTP, categoria 5
Interfaces 10/100Base -	TX	enhanced, 10/100Base-TX, ethernet,full duplex, instaladas em cada comutador (switch).	12 (doze)
	COMU	TADOR (SWITCH) DE ACESSO À INTE RNET
Quantidade		Quantidade de comutadores	02 (dois)
		(switches) de acesso de redes locais.
Fabricante		Fabricante dos comutadores	CISCO
		(switches) de acesso de redes locais.
Modelo		Modelo dos comutadores (switches) de acesso de redes locais.	Catalyst 2960
Tecnologia		Tecnologia dos comutadores / (switches) de acesso de redes	Ethernet / Fast
		locais.	Ethernet
Versão de Software		Versão do software dos / comutadores / (switches) de acesso de redes locais.	12.0(5.1)XP
		Quantidade de portas com interface
Interfaces 10/100Base-		RJ-45, para cabos UTP, categoria 5
TX		enhanced, 10/100Base-TX, ethernet,full duplex, instaladas em cada comutador (switch).	12 (doze)
COMUTADOR (SWITC H) DE ACESSO EXTERNO AO SISTEM A DE PAGAMENTOS / BRASILEIRO (SPB)
Quantidade		Quantidade de comutadores (switches) de acesso de redes locais.	02 (dois)
Fabricante		Fabricante dos comutadores (switches) de acesso de redes locais.	CISCO
Modelo		Modelo dos comutadores (switches) de acesso de redes locais.	Catalyst WS-2950T
		Tecnologia dos comutadores	Ethernet / Fast
Tecnologia		(switches) de acesso de redes locais.	Ethernet / Gigabit Ethernet
Versão de Software		Versão do software dos / comutadores / (switches) de acesso de redes locais.	12.1(22)EA4
		Quantidade de portas com / interface / RJ-45, para cabos UTP, categoria 5
Interfaces 10/100Base			24 (vinte e 10uarto)
TX		enhanced, 10/100Base-TX,
		ethernet,full duplex, instaladas em cada comutador (switch).	interfaces
		Quantidade de portas com / interface / RJ-45, para cabos UTP, categoria 5

Versão e release		Versão e release do sistema operacional.	-
Quantidade		Quantidade de Servidores com / Windows Server 2012 Family	611

Identificação		Identificação do sistema operacional.	Red Hat Enterprise / Linux
Fabricante		Fabricante do sistema operacional.	Red Hat
Versão Distribuição		Versão da Distribuição	4 / 5 / 6 / 7
Versão Kernel		Versão do Kernel	2.6.9 / 2.6.18 / / 2.6.32 / / 3.10.0
Quantidade		Quantidade de Servidores com / Linux	170
		ESTRUTURA DE DOMINIO
Quantidade		Quantidade de Dominios	06 (seis)
Tipo		Tipo de Dominio	Active Directory
Modo de			Mixto do Windows
Funcionamento		Modo Funcional do Dominio	2003/2008/ / 2008R2/2012
	SERVIDOR	ES FÍSICOS – UNIDADES DISTRIBUIDA S
Quantidade		Quantidade de Servidores Físicos	322
	SERVIDOR	ES VIRTUAIS – UNIDADES DISTRIBUID AS
Quantidade		Quantidade de Servidores Virtuais	721
Identificação		Identificação do software de virtualização	Hyper-V
Fabricante		Fabricante do software de virtualização	Microsoft
Versão e release		Versão e release do software de virtualização	4.0 / 5.0
	SERVIDORE	S VIRTUAIS – UNIDADES CENTRALIZA DAS
Quantidade		Quantidade de Servidores Virtuais	106
Identificação		Identificação do software de virtualização	ESXi
Fabricante		Fabricante do software de	VMWare

	operacional.
Quantidade	Quantidade aproximada de / Estações de Trabalho	5765

C	OMPONENTES DE SOFTWARE
T	RANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS
Identificação	Software de integração e troca de arquivos	Connect Direct
Fabricante	Versão e release do software	Sterling Commer ce
Versão e release	Versão e release do software	4.2.00
	INTEGRAÇÃO
	Software de integração de serviços	IBM–
Identificação		WebSphereInfoSp here
	corporativos e sistemas aplicativos	Federation Serv er
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Ve rsão e release	Versão e release do software	9.7

Identificação	Software de acesso ao DB2	DB2 Connect
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	8.1 / 10.1

Identificação	Software de acesso ao DB2	Drivers ODBC e OLE / DB via DB2 Conn ect
Fabricante	Fabricante do software	Microsoft / IB M
Versão e release	Versão e release do software	8.1 / 10.1 / HIS 2 009
	MENSAGENS
		IBM – WebSpher e
Identificação	Software gerenciador de / mensagens	Message Broke r (Windows)
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	6,7,9

		IBM –WebSphere MQ
Identificação	Software de comunicação/integração	Distributed (Windo ws / Linux )
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	6,7,7.5
	COMUNICAÇÃO/INTEGRAÇÃO

		Microsoft Host

Identificação	Software de comunicação/integração	Integration Server / 2000

Fabricante	Fabricante do software	Microsoft

Versão e release	Versão e release do software	Service Pack 2
	COMPONENTE/APLICAÇÃO
Identificação	Software de serviço de	Microsoft Component

	componente/aplicação	Services
Fabricante	Fabricante do software	Microsoft
Versão e release	Versão e release do software	1 (nativo do Windows / 2000 / 2003 / 2008)

Identificação	Software de serviço de	Microsoft Transaction
	componente/aplicação	Server
Fabricante	Fabricante do software	Microsoft
Versão e release	Versão e release do software	2.0 Service Pack 1 / (Option Pack)

Identificação	Software servidor de aplicação / Web	APPEON for
	(Cliente/Servidor)	PowerBuilder
Fabricante	Fabricante do software	Sybase
Versão e release	Versão e release do software	5

Identificação	Software servidor de aplicação Java	JBOSS
Fabricante	Fabricante do software	Red Hat
Versão e release	Versão e release do software	4.0.4 Service Pack 1

Identificação	Software servidor de aplicação / Web	Microsoft Internet Information Services
Fabricante	Fabricante do software	Microsoft
Versão e release	Versão e release do software	5 / 6 / 7 / 7.5
BUSIN	ESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)

Identificação	Software de Business Process / Management (BPM)	WebSphere Process / Server

Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	7.5.1 e 8.5.

Identificação	Software de Business Process	WebSphere Business

	Management (BPM)	Monitor
Fabricante	Fabricante do software	IBM

Versão e release	Versão e release do software	6.1, 7.5.1 e 8.5

Identificação	Software de Business Process	WebSphere Business

	Management (BPM)	Compass
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	7.0.0.4

	BUSINESS INTELLIGENCE
Identificação	Software de Business Intelligence	Cognos Connection

Fabricante	Fabricante do software	IBM

Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 / 10.2.2

Identificação	Software de Business Intelligence	Report Studio

Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 / 10.2.2

Identificação	Software de Business Intelligence	Query Studio

Fabricante	Fabricante do software	IBM

Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 / 10.2.2

Identificação	Software de Business Intelligence	Analisys Studio
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 / 10.2.2

Identificação	Software de Business Intelligence	Event Studio
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 / 10.2.2

Identificação	Software de Business Intelligence	Metric Studio
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 / 10.2.2

Identificação	Software de Business Intelligence	Cognos Configuration
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 / 10.2.2

Identificação	Software de Business Intelligence	Framework Manager
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 /10.2.1

Identificação	Software de Business Intelligence	Metric Designer
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 / 10.2.2

Identificação	Software de Business Intelligence	PowerPlay Transformer
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 / 10.2.2

Identificação	Software de Business Intelligence	Map Manager
Fabricante	Fabricante do software	IBM
Versão e release	Versão e release do software	10.1.1 / 10.2.2

Identificação	Software de Business Intelligence	Cognos PowerPlay
Fabricante	Fabricante do software	IBM

Versão e release		Versão e release do software	10.1.1

Identificação		Software de Business Intelligence	Data Manager

Fabricante		Fabricante do software	IBM

Versão e release		Versão e release do software	8.2 /10.2.1

		COLABORAÇÃO
Identificação		Software de colaboração/E-mail	Microsoft Exchange / Server 2010

Fabricante		Fabricante do software	Microsoft
Versão e release		Versão e release do software	Service Pack 3
	G ERENCIADOR DE BANCO DE DADOS
Identificação		Software gerenciador de banco de	Microsoft SQL Server
		dados	2000 Enterpise Edition
Fabricante		Fabricante do software	Microsoft
Versão e release		Versão e release do software	Service Paks 3, 3a, 4 / e Fixes

Identificação		Software gerenciador de banco de	Microsoft SQL Server
		dados	2005 Enterpise Edition
Fabricante		Fabricante do software	Microsoft
Versão e release		Versão e release do software	Service Pack 2

Identificação		Software gerenciador de banco de	Microsoft SQL Server
		dados	2008Enterpise Edition
Fabricante		Fabricante do software	Microsoft
Versão e release		Versão e release do software	Service Pack 2
	PLANEJ AMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
Identificação		Software de planejamento e controle da produção	CONTROL-M
Fabricante		Fabricante do software	BMC

Versão e release	Versão e release do software		8.0

INVENT ÁRIO DE SOFTWARE E HARDWARE

Identificação	Software de inventário		SCCM - System / Center Configuration Manager 2012 R2

			Software licenciado
Fabricante	Fabricante do software		Microsoft / Licenciamento por / Software Assurance

			Versão do agente:
Versão e release	Versão e release do software		5.0.7958.1501 / Versão do gerente: / 5.0.7958.1501

SUPORTE AOS PRO	CESSOS DE SERVICE DESK, INCIDENT MUDANÇAS		ES, PROBLEMAS E

	Software de suporte aos processos de
Identificação	Service Desk, Incidentes, Problemas e		Unicenter Service
	Mudanças		Desk

Fabricante	Fabricante do software		C.A.
Versão e release	Versão e release do software		T11.US17
	ACESSO REMOTO
Identificação	Software de Acesso Remoto / (Virtualização de aplicações)		Presentation Server / (XenApp)

Fabricante	Fabricante do software		CITRIX
Versão e release	Versão e release do software		4.5

Identificação	Software de Acesso Remoto		Remote Desktop
	(Virtualização de aplicações)		Services - RDS
Fabricante	Fabricante do software		Microsoft
Versão e release	Versão e release do software		2008

Identificação		Software de Virtualização de		Microsoft Application
		Aplicações		Vitualization
				Software licenciado Microsoft
Fabricante		Fabricante do software		Pacote MDOP
				Licenciamento por Software Assurance
				Versão do agente:
Versão e release		Versão e release do software		4.6 SP1 / Versão do gerente: / 5.5.3.20121

		Software de Gerenciamento		SCCM - System
Identificação				Center Configuration
		Centralizado		Manager 2012 R2

				Software licenciado
Fabricante		Fabricante do software		Microsoft / Licenciamento por / Software Assurance

				Versão do agente:
Versão e release		Versão e release do software		5.0.7958.1501 / Versão do gerente: / 5.0.7958.1501

# AMBIENTE COMPUTACIONAL OPERAÇÃO

## Família de Produtos IBM DB2 e Information Management

FAMÍLIA		PRODUTO	VERSÕES / ATUAIS EM / USO NO BNB			PLATAFORMA		PROPÓSITO
		DB2 UDB	10.0			z/OS		SGBD
		DB2 Connect						Administração e
		Enterprise	8.1 / 10.1			Windows		Desenvolviment
		Edition						o IBM DB2
		InfoSphere	9.7			Windows		Federação de
	Federation / Sever						Dados

	InfoSphere						Integração
	Classic / Federation (ICF)		9.5		z/OS		VSAM

	DB2 Enterprise
	Server Edition		8.1 / 10.1		Windows/Linux		SGBD

							Administração e

	Data Studio		4.1		Windows		Desenvolviment / o IBM DB2
							Administração e
	Classic Data						Desenvolviment
			9.5		Windows		o InfoSphere
	Architect						Classic / Federation

## Tecnologias Suportadas pelos Produtos IBM DB2 e Information Management

TECNOLOGIA	DESCRIÇÃO
	Permite implementar modelos virtuais de dados integrados a bases
Federação de Dados	de dados existentes, e de tecnologias distintas, podendo residir em / DB2, Microsoft SQL e VSAM.
Base de Dados OLTP	Base de dados de sistemas Online Transaction Processing (OLTP)
Base de Dados OLAP	Base de dados de sistemas de apoio à decisão baseados em / tecnologias DataWarehouse e Online Analytical Processing (OLAP)

## Tecnologia Mainframe

FERRAMENTA			VERSÕES ATUAIS		PLATAFORMA		PROPÓSITO
			EM USO NO BNB
TSO	z/OS 1.12				Mainframe	Ambiente de / desenvolvimento
ISPF/PDF	z/OS 1.12				Mainframe	Ferramentas e / utilitários do / TSO
						Ambiente de
SDSF	z/OS 1.12				Mainframe	gerência do / SPOOL do Jes

SGAV	N/A				Mainframe	Gerência de / arquivos VSAM

						Ferramenta de
CEDF	CICS TS 3.2				Mainframe	depuração de / programas Cobol CICS

						Ferramenta para
Easytrieve	6.1.D				Mainframe	geração de / relatórios
						Ambiente de
RDZ	7.0				Windows	desenvolviment / o / da Rational para mainframe