ANEXO VII
CHECKLIST DE VISITA ÀS UNIDADES

Finalidade
Orientar o planejamento, execução e conclusão das visitas periódicas às unidades distribuídas do Banco do Nordeste para executar checklist preventivo e corretivo.
A estimativa é de que as atividades elencadas sejam realizadas em até 3 (três) dias úteis em cada Unidade, considerando a possibilidade de realizar alguma atividade fora do horário de funcionamento da respectiva unidade.
Planejamento
Atividade	Descrição	Validação	Observação
	Levantamento e fornecimento de informações
	Verificar junto à Central de Orientação ao Cliente a existência de requisições, incidentes e mudanças referentes à Unidade a ser visitada	 Sim  Não
	Contatar Gerente da Unidade para contextualizá-lo sobre a visita e solicitar ponto focal na Unidade	 Sim  Não
	Informar ao ponto focal o nome dos membros da equipe que irão à Unidade.	 Sim  Não
	Agendar encontro com a equipe técnica que realizará a visita para alinhamento das atividades e expectativas	 Sim  Não
	Providenciar desenho topológico da rede local da Unidade contemplando: switches, hubs , roteador, servidor, estações de trabalho, notebooks, terminais de caixa, cash dispensers, totens, scanners, impressoras, no-breaks, telefonia, etc.	 Sim  Não
	A partir do sistema de patrimônio, listar todos os equipamentos da Unidade passíveis de verificação pela equipe técnica, contendo, no mínimo, as seguintes informações: Item patrimonial, Marca, Modelo, Número de série, Descrição, Contrato, Situação, Estado de conservação e Classificação.	 Sim  Não
	Plano de endereçamento IP da Unidade	 Sim  Não
	Itens de configuração que se encontram na Unidade	 Sim  Não
	Ferramentas, equipamentos e materiais necessários
	Chaves de fenda	 Sim  Não
	Chaves Philips	 Sim  Não
	Alicate de corte	 Sim  Não
	Alicate de bico	 Sim  Não
	Alicate universal	 Sim  Não
	Alicate para conectores RJ-45 e RJ-11 macho	 Sim  Não
	Punch down para tomada RJ-45 e RJ-11 fêmea	 Sim  Não
	Punt-down para bloco IDC-110	 Sim  Não
	Desencapador de cabo UTP	 Sim  Não
	Estilete e lâminas	 Sim  Não
	Conectores RJ-45 e RJ-11 macho	 Sim  Não
	Conectores RJ-45 e RJ-11 fêmea	 Sim  Não
	Pincel/Trincha para limpeza	 Sim  Não
	Testador de cabos UTP simples	 Sim  Não
	Multímetro	 Sim  Não
	Pulseira antiestática	 Sim  Não
	Pesca de Nylon	 Sim  Não
	Fita isolante	 Sim  Não
	Conectores RJ 45 macho	 Sim  Não
	Conectores RJ 45 fêmea	 Sim  Não
	Cabo UTP Categoria 5E ou Categoria 6	 Sim  Não
	Anilhas para identificação de cabos UTP	 Sim  Não
	Abraçadeiras de Nylon	 Sim  Não
	Switch de interconexão de rede	 Sim  Não
	Mídias de instalação e manuais de procedimentos: / Servidor; / Estações de trabalho e notebooks; / Terminais de autoatendimento e terminais de caixa; / Atualizações de segurança de SO: baseline (Service Pack e hotfixes) e antivírus; / Atualizações de segurança de aplicativos;	 Sim  Não
	Mídia com baseline de segurança e atualizações do sistema operacional (Hotfixes)	 Sim  Não
	Máquina fotográfica e acessórios (cabos, carregador, cartão de memória e bateria extra)	 Sim  Não
	Etiquetador e bobinas de reserva	 Sim  Não
	Organizadores de cabo (spiral tube ou velcro)	 Sim  Não
	Abraçadeiras de tamanhos diversos	 Sim  Não
	Buchas e parafusos diversos	 Sim  Não
	Tesoura	 Sim  Não
	Furadeira	 Sim  Não
	Martelo.	 Sim  Não
	Pistola térmica e bastões de silicone.	 Sim  Não
	Spray anticorrosivo WD-40.	 Sim  Não
	Álcool isopropílico.	 Sim  Não
	Serra de arco e lâminas extras.	 Sim  Não
	Patch cords (testados) extras para computadores e para conexões no hack	 Sim  Não
	Cabos de força (testados) extras	 Sim  Não
	Extensão elétrica de, no mínimo, 10 metros.	 Sim  Não
	Aspirador de pó portátil	 Sim  Não

Execução da manutenção
Atividade	Descrição	Validação	Observação
	Início dos trabalhos
	Apresentar a equipe ao ponto focal da Unidade	 Sim  Não
	Analisar visualmente o ambiente computacional	 Sim  Não
	Validar desenho topológico	 Sim  Não
	Realizar registro fotográfico inicial	 Sim  Não
	Definir a estratégia de atuação quanto ao horário da execução das atividades, material necessário e distribuição de atividades junto à equipe.	 Sim  Não
	Combinar com o ponto focal a possibilidade de remanejar equipamentos como forma de otimizar o uso da infraestrutura computacional disponível	 Sim  Não
	Tratar as falhas identificadas na fase de planejamento, item 2.1.1	 Sim  Não
	Manutenção da Infraestrutura física
	Verificar as tubulações quanto à possibilidade de substituição e/ou adição de cabos UTP	 Sim  Não
	Documentar a existência de cabos UTP desencapados, emendados.	 Sim  Não
	Documentar a existência de cabos UTPs aparentes, que estejam juntos à rede de elétrica ou próximos a equipamentos que geram interferência eletromagnética (motores elétricos, etc.)	 Sim  Não
	Substituir conectores RJ45 machos que apresentem desgaste natural, quebra da lingüeta/trava, crosta etc	 Sim  Não
	Substituir patch cords/conectores RJ45 defeituosos.	 Sim  Não
	Substituir conectores RJ45 fêmeas que apresentem desgaste natural, crosta, etc.	 Sim  Não
	Remover emendas de cabos UTPs quando possível. Quando não for possível, deve-se documentar.	 Sim  Não
	Limpar quadros de distribuição e/ou rack dos equipamentos ativos de rede	 Sim  Não
	Limpar externamente com pincel/trincha/aspirador de pó os ativos de rede e microcomputadores.	 Sim  Não
	Organizar quadros de distribuição e/ou rack dos equipamentos ativos de rede	 Sim  Não
	Identificar cabos lógicos em ambas as extremidades	 Sim  Não
	Efetuar medições da tensão da rede elétrica utilizando o multímetro	 Sim  Não
	Observar quais equipamentos estão sendo alimentados pela rede da concessionária e quais estão sendo alimentos pelo no-break	 Sim  Não
	Observar se os módulos de expansão de energia dos no-breaks estão instalados e funcionais	 Sim  Não
	Observar/documentar a existência de no-break inteligente e convencional em funcionamento	 Sim  Não
	Observar a existência de no-break inteligente e convencional, quais equipamentos estão sendo alimentados pela rede da concessionária e quais estão sendo alimentos pelo no-break	 Sim  Não
	Observar a existência de Hubs para que sejam substituídos por Switches	 Sim  Não
	Observar o uso de estabilizadores de tensão independentes em microcomputadores, impressoras, scanners, etc.	 Sim  Não
	Observar a disponibilidade, as condições e os padrões/adaptadores dos pontos (elétricos e lógicos) para instalação de equipamentos.	 Sim  Não
	Verificar acúmulo de material a ser descartado ou remanejado, tais como, cartuchos de suprimentos de tonner.	 Sim  Não
	Verificar as condições dos ambientes onde se encontram os equipamentos: poeira, exposição ao Sol, refrigeração, unidade, etc.	 Sim  Não
	Verificar as instalações do rack: identificações, réguas/número de tomadas, patch panel, organizador de cabos, etc.	 Sim  Não

Manutenção da Infraestrutura Lógica
Excluir arquivos desnecessários e desinstalar programas não homologados, desde que consensado com o usuário do equipamento.	 Sim  Não
Listar os softwares desinstalados, conforme consenso junto ao usuário	 Sim  Não
Listar os softwares não desinstalados, conforme consenso junto ao usuário, informando o nome do software, a máquina na qual estava instalado, a matrícula do usuário que não autorizou a desinstalação e a justificativa para não desinstalar	 Sim  Não
Desfragmentar discos rígidos dos microcomputadores	 Sim  Não
Verificar se a ferramenta antimalware está com o último nível de atualização disponível, caso negativo, atualizá-la.	 Sim  Não
Executar scan da ferramenta antimalware	 Sim  Não
Aplicar atualizações do sistema operacional quando necessário (Service Pack, Hotfixes)	 Sim  Não
Verificar se os navegadores estão configurados para utilizarem o endereço do proxy atualmente em produção, caso negativo, deve-se configurá-lo	 Sim  Não
Renomear todos os computadores (com exceção do servidor) para o padrão de nomenclatura tomando-se como base o Item Patrimônio (IP) cadastrado no S320	 Sim  Não
Testar conectividade com a rede de todos os microcomputadores	 Sim  Não
Backup/restore: / Manuais de procedimentos de: / Versão digital (disponível na unidade U:\UTILS\DOCS\); / Versão impressa; / Fitas de backup: / Verificar as 11 fitas de backup periódico (etiquetas e quantidade de vezes que foram utilizadas); / Verificar a fita de limpeza (etiqueta e quantidade de vezes que foi utilizada); / Restauração: / DVDs ou CDs do Disaster Recover e cópias; / Disquete de restauração e cópias / Unidade USB de disquete	 Sim  Não
Verificação de conformidade do inventário de hardware/software e dos dados do CMDB (servidor, ativos de rede, VoIP, circuitos, etc.);	 Sim  Não
Considerar o cheklist de homologação dos novos equipamentos (desktops, notebooks, totens, terminais de caixa, ATMs, etc.).	 Sim  Não
Verificar as configurações dos microcomputadores: IP, antivírus, inventário, nomenclatura, domínio, filas/drivers de impressão, etc.	 Sim  Não
Remover drivers e utilitários desnecessários do servidor	 Sim  Não

Conclusão
Atividade	Descrição	Validação	Observação
	Conclusão
	Atualizar desenho topológico	 Sim  Não
	Realizar registro fotográfico final	 Sim  Não
	Colher feedback dos usuários	 Sim  Não
	Construir relatório de visita	 Sim  Não
	Apresentar relatório da visita ao Banco incluindo não conformidades e os respectivos responsáveis por tratá-las	 Sim  Não
	Gerar documento resumo com as ações e solicitar ao Gerente Administrativo que o assine	 Sim  Não