ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

# SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

### São de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento e instalação das licenças do software de IA detecção de cenas anômalas do CFTV IP, do tipo permanente, nos servidores de gravação relacionados no Anexo denominado Plano de Distribuição, de acordo com a quantidade de câmeras IP por agência.

### Para execução dos serviços de instalação, configuração e ativação do software de IA para CFTV, o CONTRATADO deverá adotar os procedimentos dos subitens 1.2.1 a 1.2.5.

### Instalar a licença permanente do software de IA no servidor de CFTV da agência;

### Instalar software de monitoramento na Central de Segurança do BANCO, localizada na cidade de Fortaleza-CE;

### Realizar treinamento presencial na cidade de Fortaleza/CE para a Área de Segurança do BANCO, sobre a configuração e operação do software de IA, com carga horária mínima de 8 (oito) horas;

### Realizar testes de validação do sistema com a Área de Segurança do Banco;

### Emitir relatório técnico de instalação, evidenciando o atendimento ao Anexo denominado Especificações Técnicas.

### Os servidores de gravação, câmeras e estações de monitoramento serão fornecidas pelo BANCO.